## List 1
PICT. | POS. | OLD PART NR | NEW PART NR | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | DA/FROM | FINO A/TO | NOTE / NOTES
1 | 1 | 1090006636 | 20240031 | GRIGLIA ANTERIORE | FRONT GUARD |  |  |  | #N/A
1 | 2 | 1094041336 | 20630014 | CONO USCITA | OUTLET CONE |  |  | RAL 3000 - SPECIFY RAL IF DFFERENT
1 | 3 | 1094084236 | 20620450 | CAMERA COMBUSTIONE | COMBUSTION CHAMBER
1 | 4 | 1094084336 | 20630090 | CORPO | BODY |  |  | RAL 3000 - SPECIFY RAL IF DIFFERENT
1 | 5 | 1005000400 | 20050003 | TAPPO RUOTA | WHEEL CAP
1 | 6 | 1022000300 | 20230219 | ANELLO SEEGER | SEEGER RING |  |  | D. 20mm
1 | 7 | 1004000200 | 20040001 | RUOTA | WHEEL |  |  | D. 200mm
1 | 8 | 1095009236 | 20610076 | TELAIO | FRAME |  |  | NERO RAL 9005
1 | 9 | 1077000300 | 20160005 | TUBO GAS | GAS HOSE |  |  | 6.5x14 DIN4815T L=1500 3/8Fsx + 1/4Fsx
1 | 10 | 1069002136 | 20140005 | VALVOLA ROTTURA TUBO | SAFETY VALVE |  |  | 1.5 - 4 bar - OPTIONAL
1 | 11 | 1070001855 | 20150005 | REGOL. PRESS. | PRESSURE REGULATOR |  |  | 2 bar 8 kg/h KOMBI 3/8 SX
1 | 12 | 1067009400 | 20120050 | ADATTATORE BOMBOLA | BOTTLE ADAPTER |  |  | IT
1 | 13 | 1067009500 | 20120051 | ADATTATORE BOMBOLA | BOTTLE ADAPTER |  |  | FR

## List 2
PICT. | POS. | OLD PART NR | NEW PART NR | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | DA/FROM | FINO A/TO | NOTE / NOTES
2 | 15 | 1001012236 | 20010037 | COPERCHIO | COVER
2 | 16 | 1047004200 | 20470016 | APP. CONTR. FIAMMA | FLAME CONTROL UNIT | 2004-06-01 |  | SKG 0052550000 - EU
2 | 16 | 1047004300 | 20470017 | APP. CONTR. FIAMMA | FLAME CONTROL UNIT | 2004-06-01 |  | SKG 0052550020 - BE
2 | 16 | 1047003800 | 20470014 | APP. CONTR. FIAMMA | FLAME CONTROL UNIT | 2002-06-01 | 2003-06-01 | BRAHMA DM31 - EU
2 | 16 | 1047002900 | #N/A | APP. CONTR. FIAMMA | FLAME CONTROL UNIT | 2002-06-01 | 2003-06-01 | BRAHMA DM31 - BE
2 | 16 | 1047000655 | 20470003 | APP. CONTR. FIAMMA | FLAME CONTROL UNIT | 2001-06-01 | 2002-06-01 | IMIT AC02/BERTELLI & P - EU
2 | 17 | 1091002300 | 20250004 | RUBINETTO GAS | GAS TAP |  |  | UG. 1.40mm type V
2 | 18 | 1066007355 | 20100022 | RACCORDO | FITTING |  |  | 1/4"F + 1/8"F
2 | 19 | 1067004700 | 20120027 | RACCORDO | FITTING |  |  | 1/4"M + 1/8"F
2 | 20 | 1043002136 | 20430006 | CONNETTORE + CAVO | CONNECTOR + CABLE |  |  | 1/4 + 3x1 H05VK L=300mm
2 | 21 | 1042000500 | 20420000 | ELETTROVALVOLA | SOLENOID VALVE |  |  | 230V 50Hz
2 | 22 | 1067003900 | 20120020 | NIPPLO | NIPPLE |  |  | 1/4"Mcil.60° + 1/4"Mcon
2 | 23 | 1018002900 | 20230159 | RONDELLA | WASHER |  |  | 1/4"
2 | 24 | 1042000500 | 20420000 | ELETTROVALVOLA | SOLENOID VALVE |  |  | 230V 50Hz
2 | 25 | 1066001300 | 20100003 | RACCORDO | FITTING |  |  | 1/4"M + BICONO
2 | 26 | 1067008400 | 20120048 | RACCORDO | FITTING |  |  | M10x1 + BICONO D. 6mm
2 | 27 | 1079000936 | 20170000 | TUBO RAME | COPPER PIPE
2 | 28 | 1094083836 | 20620446 | BRUCIATORE | BURNER ASSY
2 | 29 | 1036001955 | 20360009 | TERMOSTATO SICUREZZA | SAFETY THERMOSTAT |  |  | 100°C
2 | 30 | 1039032236 | 20390205 | CAVO | CABLE |  |  | L=300mm
2 | 31 | 1088005300 | 20210032 | UGELLO GAS | GAS NOZZLE |  |  | D. 2.00mm
2 | 32 | 1066012055 | 20100030 | DISTANZIALE | SPACER |  |  | De 13 Di 6.3 L=13mm
2 | 33 | 1067000900 | 20120006 | RACCORDO A L | "L" FITTING |  |  | 1/4"Mcil + 1/4"F
2 | 34 | 1067008400 | 20120048 | RACCORDO + OGIVA | FITTING + OGIVE |  |  | M10x1 + BICONO D. 6mm
2 | 35 | 1094050636 | 20620245 | DISCO BRUCIATORE | BURNER DISC
2 | 36 | 1030000355 | 20300002 | SONDA | SENSOR
2 | 37 | 1030000936 | 20300005 | ELETTRODO | ELECTRODE / SENSOR
2 | 38 | 1039001336 | 20390008 | CAVO | CABLE |  |  | L=370mm
2 | 39 | 1039003436 | 20390018 | CAVO | CABLE |  |  | L=330mm
2 | 40 | 1094074736 | 20630066 | BOCCA ASPIRAZIONE | AIR INLET |  |  | RAL 3000 - SPECIFY RAL IF DIFFERENT
2 | 41 | 1035000400 | 20350001 | FUSIBILE | FUSE |  |  | D. 5x20mm - 4A
2 | 42 | 1035001000 | 20350005 | PORTAFUSIBILE | FUSEHOLDER
2 | 43 | 1018002900 | 20230159 | RONDELLA | WASHER |  |  | 1/4"
2 | 44 | 1066007255 | 20100021 | RACCORDO | FITTING |  |  | 1/4"M + 1/4"Msx '97
2 | 45 | 1032002855 | 20320006 | PULSANTE RESET | RESET BUTTON |  |  | 230V
2 | 46 | 1002002855 | 20020012 | CAPP. PULSANTE RESET | RESET BUTTON CAP
2 | 47 | 1032001800 | 20320004 | INTERRUTTORE | SWITCH
2 | 48 | 1002002600 | 20020010 | CAPPUCCIO | SWITCH CAP
2 | 49 | 1040000500 | 20400001 | MOTORE | MOTOR |  |  | 150W 230V 50Hz
2 | 50 | 1049000136 | 20490000 | CONDENSATORE | CAPACITOR |  |  | 2uF 400V
2 | 51 | 1087000536 | 20200003 | VENTOLA | FAN |  | 2011-04-01 | D. 300mm 27° 4 P - repl. by 20200094
2 | 51 | - | 20200094 | VENTOLA | FAN | 2011-04-01 |  | D. 300mm 27° 6 P - repl. 20200003
2 | 52 | 1090001300 | 20240005 | GRIGLIA POSTERIORE | REAR GUARD
2 | 53 | MANT#ARGG201 | 20610182 | MANIGLIA | HANDLE
2 | 54 | 1043000500 | 20430001 | SPINA TERMOSTATO | THERMOSTAT PLUG |  |  | 3P+T - OPTIONAL
2 | 55 | 1043000700 | 20430003 | INVOLUCRO SPINA TERM. | THERMOSTAT PLUG CASING |  |  | 3P+T - OPTIONAL
2 | 56 | 1052006600 | 20070022 | CAPPUCCIO | CAP
2 | 57 | 1043000400 | 20430000 | PRESA TERMOSTATO | THERMOSTAT SOCKET |  |  | 3P+T
2 | 58 | 1016007200 | 20230055 | VITE | SCREW |  |  | T.C.C. M3x10 ZN ISO 7045 4.8
2 | 59 | 1043000600 | 20430002 | INVOLUCRO PRESA TERM. | THERMOSTAT SOCKET CAS. |  |  | 3P+T
2 | 60 | 1031000100 | 20310000 | PASSACAVO | CABLE CLAMP |  |  | PG11
2 | 61 | 1039034600 | 20390223 | CAVO ALIMENTAZIONE | POWER CORD |  |  | 3x1 L=1500mm + EU SCHUKO PLUG